## Tabelle Risorse e Impieghi
Contabilità Energetica e nomima dell'energy manager
R01s 19/3/2025
La presente cartella vuole essere uno strumento di supporto per gli energy manager e gli EGE alla contabilità energetica.
È stato integrato il calcolo dei consumi per la nomina dell'energy manager ai sensi della legge 10/1991. Al fine di evitare errori di calcolo, dal momento che le logiche alla base della contabilità energetica possono non essere coincidenti con quelle dell'art. 19 della legge 10/1991,
si rimanda a quanto indicato nel sito https://em.fire-italia.org (incluse le FAQ) circa il corretto conteggio dei consumi ai fini della nomina stessa.
Per la nomina dell'energy manager vengono conteggiate le sezioni A, B ed E, ovvero dalla riga 37 alla riga 48 e dalla riga 64 alla riga 65. Il risultato è alla riga 89.
Si possono inserire o modificare i dati delle celle bianche (solo nelle tabelle 'risorse', 'impieghi' e 'fattori di conversione'), gialle e verdi. Alle righe 33 e 34 scegliere prima il vettore e poi l'unità di misura. →
Le seguenti tabelle si basano sulla guida alla contabilità energetica sviluppata in collaborazione tra FIRE e AssoEGE.
https://fire-italia.org/proposta-di-modello-comune-per-la-contabilita-energetica-rivolta-ai-consumatori-di-energia-finale/
N.B. In questa cartella sono stati utilizzati i coefficienti di conversione fra unità di misura impiegati nel foglio per la nomina dell'energy manager ai sensi della legge 10/1991.
È possibile utilizzare valori più precisi, soprattutto per combustibili come le biomasse solide e acquisti di fluidi termovettori, laddove disponibili, inserendoli nella tabella 'FATTORI DI CONVERSIONE' cella C159 Vedi anche 'N.B. si possono aggiungere:' cella I191.
Nel caso della conversione in tep di elettricità e calore si ricorda che per la nomina dell'energy manager si tiene conto anche delle perdite di trasformazione e/o trasporto.
Questo porta a una differenza rispetto a sistemi statistici come Eurostat, di cui occorre tenere conto. Nella conversione in MWh e TJ è stato invece usato l'approccio Eurostat (no perdite di trasformazione, 1MWhe=1MWht=1MWh).
L'unità di misura comune può essere scelta (cella H157) tra TJ, MWh o tep, ma è possibile sostituirle con altre, inserendo i coefficienti di conversione nella tabella 'Unità di misura standardizzata (UMC)'. Vedi anche 'N.B. si possono aggiungere:' cella I191.
I fattori di emissione per i combustibili sono quelli del meccanismo emission trading (quindi CO2 e non CO2eq vedi tabella nel foglio "Tabella parametri standard nazionali") in particolare quelli riferiti al contenuto energetico del vettore (es. tCO2/TJ).
Nel caso di teleriscaldamento, servizio energia, etc. verificare i valori con il fornitore. Per la scelta del coefficiente di emissione dell'energia elettrica ci sono approcci diversi, verificare con fornitore e altri portatori di interesse.
Non sono invece stati considerati i poteri calorifici presenti nella tabella stessa, che differiscono da quelli usati per la nomina dell'energy manager. Questo porta ad alcune differenze, soprattutto per biomasse solide.
Anche per i fattori di emissione è possibile inserire nella tabella FATTORI DI EMISSIONE (cella AH159) valori differenti qualora sia opportuno; per esempio nel caso della rendicontazione non finanziaria della sostenibilità.
Anno: |  |  | I fattori di emissione per la 'Tabella degli Impieghi' possono essere diversi (per esempio se ci sono pompe di calore, cogenerazione, etc.). Si possono quindi inserire fattori di emissione ad hoc sotto la cella AD160 'FE impieghi'.
2024
FIRE declina ogni responsabiltà per ogni eventuale danno o problema causato dall'uso di questa cartella di lavoro.
Tabella delle Risorse
APPROVVIGIONAMENTO, PRODUZIONE INTERNA, VENDITA, ACCUMULO, USO NON-ENERGETICO, TRASFORMAZIONE
|  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | VII
Tabella delle Risorse | [17 empty] | Totale |  |  | CO2
Anno: |  |  |  | TJ |  | TJ |  | TJ |  | TJ |  | TJ |  | TJ |  | TJ |  | TJ | % |  | t
2024
A | Approvvigionamenti energetici lordi
A.1 | Da utility pubbliche (es. rete elettrica, rete gas)
A.2 | Fornitura in batch (es. autocisterna)
A.3 | Da attività di generazione in loco gestite da terzi
Totale approvvigionamenti energetici lordi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Di cui rinnovabili |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
B | Produzione e recupero di energia nel confine
B.1 | Impianto biogas
B.2 | Impianto solare termico
B.3 | Impianto fotovoltaico
B.4 | Energia termica recuperata dall'ambiente
B.5 | Energia termica recuperata da processi sul sito
B.6 | Energia da scarti della produzione
Totale produzione e recupero di energia nel confine |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Di cui rinnovabili |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ST1: Totale di energia disponibile all'interno del confine |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| ST1= A+B Di cui rinnovabili |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C | Cessione di energia fuori dal confine | [21 empty] | N.B. anche per le emissioni i valori di queste righe vengono sottratti da ST1 (riga 51) per calcolare ST2 (riga 68)
C.1 | Cessione di energia elettrica
C.2 | Cessione di biogas
| Totale cessioni di energia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Di cui rinnovabili |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
D | Variazioni scorte*
D.1 | Scorte di gasolio
D.2 | Scorta di combustibile solido
| Totale variazioni scorte |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Di cui rinnovabili |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E | Uso non energetico
E.1 | Materia prima per la produzione del Prodotto 1
E.2 | Materia prima per la produzione del Prodotto 2
| Totale uso non energetico |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Di cui rinnovabili |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ST2: Totale energia per trasformazioni ed usi finali |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| ST2 = A+B-C-D-E Di cui rinnovabili |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
F | Energia per i processi di trasformazione
F.1 | Impianto di cogenerazione
F.2 | Impianto di cogenerazione
F.3 | Caldaie
F.4 | Pompe di calore
F.5 | Pompe di calore
| Totale Energia per i processi di trasformazione |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Di cui rinnovabili |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
G | Energia dai processi di trasformazione
G.1 | Impianto di cogenerazione
G.2 | Impianto di cogenerazione
G.3 | Caldaie
G.4 | Pompe di calore
G.5 | Pompe di calore
| Totale Energia dai processi di trasformazione |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Di cui rinnovabili |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Energia disponibile per gli usi finali |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Di cui rinnovabili |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Soglie obbligo di nomina dell'energy manager
[21 empty] | Settore industriale |  | Altri settori
Consumi convertiti in tep (ai fini della nomina) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Totale tep | 0 |  | 10000 | tep | 1000 | tep
Tabella degli Impieghi
IMPIEGO DI ENERGIA FINALE
|  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | VII
Tabella degli Impieghi | [17 empty] | Totale |  |  | CO2
Anno: |  |  | - | TJ | - | TJ | - | TJ | - | TJ | - | TJ | - | TJ | - | TJ |  | TJ | % |  | t
2024
K | Funzionamento degli edifici
K.1 | Riscaldamento
K.2 | Climatizzazione Produzione
K.3 | Illuminazione interna ed esterna
K.4 | Forza motrice/illuminazione/climatizzazione uffici
K.5 | Mensa
K.6 | Altro K
| Totale Funzionamento degli edifici |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
L | Processo di produzione
L.1 | Asciugatura UP1
L.2 | Asciugatura UP4
L.3 | Lavaggio UP4
L.4 | Post combustore
L.5 | Forni
L.6 | Altro L
| Totale processo di produzione |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
M | Infrastruttura sito
M.1 | Pozzi
M.2 | Trasporto
M.3 | Trasporto
M.4 | Aria compressa
M.5 | Perdite di distribuzione
M.6 | Altro M
| Totale infrastruttura sito |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
R | Saldo a bilancio
R.1 | Differenze statistiche |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Energia finale usata |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0
FATTORI DI CONVERSIONE in UMC |  | Vettore energetico
|  | UM |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | FC |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | UMC |  | TJ |  | TJ |  | TJ |  | TJ |  | TJ |  | TJ |  | TJ
FATTORI DI CONVERSIONE in tep |  | Vettore energetico
|  | UM | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | FC | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | UMC | tep |  | tep |  | tep |  | tep |  | tep |  | tep |  | tep
FATTORI DI EMISSIONE CO2 Risorse |  | Vettore energetico
|  | UM |  | TJ |  | TJ |  | TJ |  | TJ |  | TJ |  | TJ |  | TJ
|  | FC |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | UMC |  | t |  | t |  | t |  | t |  | t |  | t |  | t
FATTORI DI EMISSIONE CO2 Impieghi |  | Vettore energetico
|  | UM |  | TJ |  | TJ |  | TJ |  | TJ |  | TJ |  | TJ |  | TJ
|  | FC |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | UMC |  | t |  | t |  | t |  | t |  | t |  | t |  | t
R
M misura
NOTA: È possibile scegliere l'unità di misura standardizzata (UMC) desiderata dal menù a destra → |  |  |  |  | TJ | [11 empty] | S stima
MS misura e stima
| FATTORI DI CONVERSIONE | [15 empty] | Col-servizio |  |  |  |  | Unità di misura standardizzata (UMC) | [6 empty] | FATTORI DI EMISSIONE
| Vettore Energetico: |  | UM | FC da UM in tep | UM tep | [11 empty] | Col-servizio |  | FC in UMC | UMC |  | tep | TJ | MWh | FE risorse | FE impieghi | UM CO2 |  | tCO2/tep | tCO2/TJ | tCO2/MWh
| Energia elettrica* |  | MWhe | 0.187 | tep | [11 empty] | Energia elettrica*MWhe |  | 0.0036 | TJ |  | 0.187 | 0.0036 | 1 | 59.2778 | 59.2778 | tCO2/TJ |  | 2.4818 | 59.2778 | 0.2134 | ISPRA emissione al consumo, dati preliminari 2023
| Energia termica** |  | MWht | 0.103 | tep | [11 empty] | Energia termica**MWht |  | 0.0036 | TJ |  | 0.103 | 0.0036 | 1 | 63.03 | 63.03 | tCO2/TJ |  | 2.6389 | 63.03 | 0.22691 | Gas naturale e rendimento 90% servizio energia
| Gas naturale |  | Sm3 | 0.000836 | tep | [11 empty] | Gas naturaleSm3 |  | 3.5002e-05 | TJ |  | 0.000836 | 3.5002e-05 | 0.0097227 | 56.727 | 56.727 | tCO2/TJ |  | 2.375 | 56.727 | 0.20422
| Gas naturale |  | Nm3 | 0.000882 | tep | [11 empty] | Gas naturaleNm3 |  | 3.6928e-05 | TJ |  | 0.000882 | 3.6928e-05 | 0.010258 | 56.727 | 56.727 | tCO2/TJ |  | 2.375 | 56.727 | 0.20422
| Gasolio (1) |  | l | 0.00086 | tep | [11 empty] | Gasolio (1)l |  | 3.6006e-05 | TJ |  | 0.00086 | 3.6006e-05 | 0.010002 | 73.927 | 73.927 | tCO2/TJ |  | 3.0952 | 73.927 | 0.26614
| Gasolio (1) |  | t | 1.02 | tep | [11 empty] | Gasolio (1)t |  | 0.042705 | TJ |  | 1.02 | 0.042705 | 11.8626 | 73.927 | 73.927 | tCO2/TJ |  | 3.0952 | 73.927 | 0.26614
| Biogas |  | Sm3 | 0.00052 | tep | [11 empty] | BiogasSm3 |  | 2.1771e-05 | TJ |  | 0.00052 | 2.1771e-05 | 0.0060476 | 0 | 0 | tCO2/TJ
| Biogas |  | Nm3 | 0.00055 | tep | [11 empty] | BiogasNm3 |  | 2.3027e-05 | TJ |  | 0.00055 | 2.3027e-05 | 0.0063965 | 0 | 0 | tCO2/TJ
| Combustibile solido |  | t |  | tep | [11 empty] | Combustibile solidot |  | 0 | TJ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tCO2/TJ
| Vapore |  | t |  | tep | [11 empty] | Vaporet |  | 0 | TJ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tCO2/TJ
| GNL |  | t | 1.08 | tep | [11 empty] | GNLt |  | 0.045217 | TJ |  | 1.08 | 0.045217 | 12.5604 | 56.727 | 56.727 | tCO2/TJ |  | 2.375 | 56.727 | 0.20422
| Olio combustibile |  | t | 0.98 | tep | [11 empty] | Olio combustibilet |  | 0.041031 | TJ |  | 0.98 | 0.041031 | 11.3974 | 76.512 | 76.512 | tCO2/TJ |  | 3.2034 | 76.512 | 0.27544
| GPL (6) - stato liquido |  | t | 1.1 | tep | [11 empty] | GPL (6) - stato liquidot |  | 0.046055 | TJ |  | 1.1 | 0.046055 | 12.793 | 117329.1693 | 117329.1693 | tCO2/TJ |  | 4912.3377 | 117329.1693 | 422.385
| GPL (2) (6) - stato liquido |  | l | 0.000616 | tep | [11 empty] | GPL (2) (6) - stato liquidol |  | 2.5791e-05 | TJ |  | 0.000616 | 2.5791e-05 | 0.0071641 | 117329.1693 | 117329.1693 | tCO2/TJ |  | 4912.3377 | 117329.1693 | 422.385
| GPL (3) (5) (6) - stato gassoso |  | Sm3 | 0.00253 | tep | [11 empty] | GPL (3) (5) (6) - stato gassosoSm3 |  | 0.00010593 | TJ |  | 0.00253 | 0.00010593 | 0.029424 | 117329.1693 | 117329.1693 | tCO2/TJ |  | 4912.3377 | 117329.1693 | 422.385
| GPL (3) (5) (6) - stato gassoso |  | Nm3 | 0.00267 | tep | [11 empty] | GPL (3) (5) (6) - stato gassosoNm3 |  | 0.00011179 | TJ |  | 0.00267 | 0.00011179 | 0.031052 | 117329.1693 | 117329.1693 | tCO2/TJ |  | 4912.3377 | 117329.1693 | 422.385
| Benzine autotrazione (4) |  | t | 1.02 | tep | [11 empty] | Benzine autotrazione (4)t |  | 0.042705 | TJ |  | 1.02 | 0.042705 | 11.8626 | 73.8081 | 73.8081 | tCO2/TJ |  | 3.0902 | 73.8081 | 0.26571
| Benzine autotrazione (4) |  | l | 0.000765 | tep | [11 empty] | Benzine autotrazione (4)l |  | 3.2029e-05 | TJ |  | 0.000765 | 3.2029e-05 | 0.008897 | 73.8081 | 73.8081 | tCO2/TJ |  | 3.0902 | 73.8081 | 0.26571
| Pellet |  | t | 0.4 | tep | [11 empty] | Pellett |  | 0.016747 | TJ |  | 0.4 | 0.016747 | 4.652 | 0 | 0 | tCO2/TJ |  | 0 | 0 | 0
| Legna macinata fresca (cippato) |  | t | 0.2 | tep | [11 empty] | Legna macinata fresca (cippato)t |  | 0.0083736 | TJ |  | 0.2 | 0.0083736 | 2.326 | 0 | 0 | tCO2/TJ |  | 0 | 0 | 0
| Oli vegetali |  | t | 0.88 | tep | [11 empty] | Oli vegetalit |  | 0.036844 | TJ |  | 0.88 | 0.036844 | 10.2344 | 0 | 0 | tCO2/TJ
| Oli vegetali |  | l | 0.00079 | tep | [11 empty] | Oli vegetalil |  | 3.3076e-05 | TJ |  | 0.00079 | 3.3076e-05 | 0.0091877 | 0 | 0 | tCO2/TJ
| - |  |  |  | tep | [11 empty] | - |  | 0 | TJ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tCO2/TJ
| - |  |  |  | tep | [11 empty] | - |  | 0 | TJ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tCO2/TJ
| - |  |  |  | tep | [11 empty] | - |  | 0 | TJ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tCO2/TJ
| - |  |  |  | tep | [11 empty] | - |  | 0 | TJ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tCO2/TJ
UM = Unità di misura naturale per il vettore energetico. |  |  | FONTE: i fattori di conversione adottati da FIRE si basano su quanto previsto al punto 13 della nota esplicativa della circolare MiSE del 18 dicembre 2014. | [21 empty] | FONTE: i fattori di emissione riportati nella tabella sopra sono ricavati a partire dalla "Tabella parametri standard nazionali" riportata nel foglio di calcolo succesivo (aggiornata al 2024). |  |  | Caso 1: tCO2/tep |  | 0 | 0
FC = Fattore di conversione. | [27 empty] | Caso 2: tCO2/TJ | 0 |  | 0
UMC = Unità di misura standardizzata. | [27 empty] | Caso 3: tCO2/MWh | 0 | 0
N.B. si possono aggiungere:
[6 empty] | (Per inserire o eliminare righe o celle è necessario togliere la protezione del foglio. Si consiglia di rimetterla una volta fatte le modifiche per evitare modifiche accidentali alle formule) | [21 empty] | NOTA: copiare nella tabella sopra le tre celle relative alla conversione di cui si ha bisogno (caso 1, 2 o 3).
* approvvigionata dalla rete elettrica o prodotta in loco da idraulico, eolico e fotovoltaico | [5 empty] | - ulteriori righe alle tabelle delle risorse e degli impieghi;
** da fluido termovettore acquistato | [5 empty] | - ulteriori colonne, per contabilizzare più vettori energetici o vettori energetici con diversi fattori di emissione, inserendo due colonne e copiando ed incollando dalla riga 32 fino alla riga 153 | [21 empty] | Esempio: se si ha a disposizione il fattore di emissione in tCO2/tep copiare nella tabella le tre celle corrispondenti al "Caso 1".
- ulteriori vettori energetici con i relativi fattori di conversione ed emissione rispettivamente nelle tabelle alla riga 159, nelle celle vuote; se necessarie più celle, inserire righe, non inserire celle;
(1) è stata adottata una densità pari a 0,84 kg/dm3 | [5 empty] | - ulteriori Unità di misura standardizzate (UMC) nella tabella a riga 159 , inserendo celle (non colonne) tra la colonna TJ e quella MWh;
(2) è stata adottata una densità pari a 0,56 kg/l
(3) è stata adottata una densità pari a 2,3 kg/m3 a T= 15,5 C° e pressione atmosferica | [5 empty] | Si possono nascondere righe e colonne. Se invece si volesso eliminare righe e/o colonne, rispettare le seguenti limitazioni:
(4) è stata adottata una densità pari a 0,74 kg/dm3 | [5 empty] | - Eliminare solo colonne comprese tra la L e la S
(5) è stata adottato un fattore di conversione da Nm3 a Sm3 pari a: 1000 Nm3 = 1055 Sm3 | [5 empty] | - Eliminare solo righe dopo la seconda di ogni lettera (es. dopo A.1 Da utility ..... ), ma lasciare almeno tre righe per ogni sezione, ovvero la prima e due compilabili (es. E, E.1 ed E.2).
(6) è stata consideratata una proporzione tra Butano e Propano pari rispettivamente al 70% e 30%
FONTE: EUROSTAT Energy Balance Guide
| Da ↓ A → |  | TJ | GJ | Mtep | tep | GWh | MWh
| TJ |  | 1 | 1000 | 2.3885e-05 | 23.8846 | 0.27778 | 277.7778
| GJ |  | 0.001 | 1 | 2.3885e-08 | 0.023885 | 0.00027778 | 0.27778
| Mtep |  | 41868 | 41868000 | 1 | 1000000 | 11630 | 11630000
| tep |  | 0.041868 | 41.868 | 1e-06 | 1 | 0.01163 | 11.63
| GWh |  | 3.6 | 3600 | 8.5985e-05 | 85.9845 | 1 | 1000
| MWh |  | 0.0036 | 3.6 | 8.5985e-08 | 0.085985 | 0.001 | 1
Note on D36: Sulla colonna D si può indicare, riga per riga se il dato è da: Misura, Stima o M&S misura e stima
Note on E36: Sulla colonna E si può indicare con R, riga per riga se i dati della riga si riferiscono a energia rinnovabile o di recupero. In tal caso le emissioni di CO2 della riga sono nulle.
Note on C42: La cogenerazione, la generazione di energia termica con generaratori di calore, pompe di calore,, etc. sono trasformazioni, vanno messe in F e G
Note on C58: * Un incremento nel livello della scorta viene segnato con un segno positivo, poiché è aumentata l'energia all'interno del confine